Методические рекомендации

«Доработка концептуальной архитектуры IIoT-системы АХК»

1. Общая оценка текущей версии

Текущая архитектура (v1.0):

✔ корректно выделяет аппаратный, программный и сетевой уровни
✔ включает жизненный цикл данных
✔ частично связана с пользовательскими потребностями

Однако она остаётся:

- перечнем компонентов, а не целостной моделью

- слабо привязанной к предметной области

- недостаточно структурированной по функциям

Цель доработки

Перейти к архитектуре, которая:

✔ описывает систему как совокупность подсистем
✔ фиксирует границы системы
✔ отражает основные потоки данных и событий
✔ разделяет оперативный контур и аналитический контур
✔ соответствует реальной задаче (контроль водной среды)

2. Шаг 1. Определение границ системы

Проблема: Не определено, что входит в систему, а что является внешней средой

✔ Требуется добавить раздел: «Границы системы и внешние акторы»

Необходимо явно указать:

Входит в систему:

- программные модули мониторинга

- локальная платформа

- интерфейс оператора

- механизм уведомлений

- прибор АТОН-801 (как источник данных)

- каналы связи предприятия (используется, мониторится, но не обслуживается)

- Telegram / email / SMS сервисы (используется, мониторится, но не обслуживается)

- персонал и пользователи (в какой части?)

Внешние элементы:

- анализируемая среда

- инженерные системы предприятия

- режимы работы предприятия

- учёные (как внешние потребители данных)

Это критично для архитектуры

3. Шаг 2. Выделение подсистем (главный шаг)

Проблема: Архитектура описана как список компонентов

✔ Требуется перейти к модели: Подсистема 1 — Сбор данных (Edge)

Состав:

- датчики

- АТОН-801

- шлюз / edge-агент

Функция: получение и передача измерений

Подсистема 2 — Мониторинг и оповещение (ядро системы)

Состав:

- модуль мониторинга

- модуль событий

- модуль уведомлений

- база данных

- АРМ оператора

Функция: определение состояния системы и сигнализация

Подсистема 3 — Хранение и аналитика (ЦХОД)

Состав:

- удалённый сервер

- база данных

- аналитические сервисы

Функция: долговременное хранение и научный анализ

ЗАМЕЧАНИЯ: ПРИВЕДЕННЫ ПЕРЕЧЕНЬ – ПРИМЕРЫ, А НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ СПИСОК

Требование: Каждый компонент должен быть отнесён к подсистеме

🔄 4. Шаг 3. Выделение ключевых потоков

Проблема: Потоки описаны в тексте, но не выделены как основа архитектуры

✔ Требуется явно описать:

Поток данных датчик → прибор → шлюз → локальный сервер → ЦХОД

Поток событий измерение → анализ → событие

Поток уведомлений

событие → уведомление → пользователь

Поток репликации локальная БД → удалённый сервер

Важно: Эти потоки должны быть отражены на схеме

5. Шаг 4. Выделение ядра системы

Проблема: Функция мониторинга “размазана” по компонентам

✔ Требуется:

Ввести отдельный элемент:

Модуль мониторинга Его функции:

- сравнение параметров с нормативами

- определение состояния (зелёный/жёлтый/красный)

- генерация событий

Это центр системы, а не интерфейс

6. Шаг 5. Разделение мониторинга и аналитики

Проблема: Смешаны: оперативный контроль и научный анализ

✔ Требуется: Чётко разделить:

Уровень умной измерительной системы

Уровень предприятия:

- мониторинг

- сигнализация

- реакция

- инфраструктура

Уровень ЦХОД:

- анализ

- корреляции

- исследования

Важно:

Система не управляет технологическими процессами, а только информирует о их параметрах

7. Шаг 6. Усиление предметной привязки

Проблема: Архитектура выглядит универсальной

✔ Требуется добавить:

- контур циркуляции воды

- точки контроля (вход/выход)

- специфику параметров (азотистые соединения)

Требование: Архитектура должна отвечать: «как система контролирует состояние водной среды»

8. Шаг 7. Упрощение технологических деталей на этой стадии проектирования

Проблема: Слишком раннее указание протоколов (Modbus, MQTT и т.д.)

✔ Требуется: На концептуальном уровне:

✔ оставить: типы взаимодействий (сбор, передача, хранение)

❌ убрать: конкретные технологии (перенести в следующий этап)

9. Шаг 8. Связь с онтологией

✔ Требуется явно показать: Как сущности реализуются в архитектуре:

- датчик → физический уровень

- измерение → поток данных

- событие → модуль мониторинга

- пользователь → интерфейс

Это устранит разрыв между моделями

10. Критерии зрелой архитектуры

Архитектура считается доработанной, если:

✔ выделены подсистемы

✔ определены границы системы

✔ описаны основные потоки

✔ есть ядро мониторинга

✔ разделены уровни (edge / предприятие / ЦХОД)

✔ учтена предметная область

✔ нет избыточной технологической детализации

Итоговая методическая установка

Концептуальная архитектура должна описывать не перечень компонентов, а структуру системы как совокупность подсистем, потоков и функций, обеспечивающих решение конкретной задачи — мониторинга состояния водной среды.

Ожидаемый результат: После доработки студенты должны получить архитектуру, которая:

- читается как модель системы

- связана с онтологией

- объясняет поведение системы

- может быть основой для дальнейшего проектирования

ЗАМЕЧАНИЕ ПО СТИЛЮ: Основа архитектурной модели – графические схемы. К ним чаще всего привязываются табличные формы (хотя могут быть и самостоятельные таблицы). Все схемы и таблицы должны быть содержательно подписаны.

Текстовые модули самостоятельно лучше использовать во введении и итоговых выводах (в этих разделах рисунки и таблицы запрещены).  В других разделах текст для проектов архитектуры – обслуживает понимание графических схем и таблиц.