Методические рекомендации

«Доработка высокоуровневых функциональных и нефункциональных требований»

1. Общая оценка текущей версии

Текущие документы требований:

✔ покрывают основные функции системы
✔ содержат конкретные параметры (частота, роли, каналы)
✔ согласованы с архитектурой и пользовательскими потребностями

Однако:

- требования представлены как перечень

- отсутствует системная логика

- не полностью отражена природа системы как системы мониторинга

Цель доработки

Перейти от: «списка функций» к системе требований, описывающей поведение системы мониторинга

2. Шаг 1. Выделение ядра системы — функции мониторинга

Проблема: В текущих требованиях отсутствует центральная функция системы

✔ Требуется добавить отдельный блок: «Мониторинг состояния параметров»

Обязательные требования:

- Система должна сравнивать значения параметров с заданными нормативами

- Система должна классифицировать состояние параметра:

  - норма

  - предупреждение

  - критическое состояние

- Система должна отслеживать изменения состояния во времени

Это миссия (предназначение) системы, вокруг которой строятся все уровни требований

3. Шаг 2. Введение цепочки поведения системы

Проблема: Требования не описывают динамику

✔ Требуется явно зафиксировать: измерение → анализ → состояние → событие → уведомление → реакция пользователя

Добавить требования:

- система должна формировать событие при переходе параметра между зонами

- система должна фиксировать изменение состояния

- система должна обеспечивать непрерывный контроль

4. Шаг 3. Формализация событий

Проблема: События не выделены как отдельная сущность требований

✔ Требуется добавить: «Управление событиями»

📌 Требования:

- система должна формировать события при:

  - выходе параметра за границы

  - изменении состояния

  - сбоях оборудования

- система должна регистрировать события в журнале

- система должна связывать события с параметрами и временем

5. Шаг 4. Структурирование функциональных требований

Проблема: Требования представлены одним списком

✔ Требуется сгруппировать:

1. Сбор данных

- получение данных с прибора

- контроль доступности

2. Мониторинг (ядро)

- определение состояния

- анализ параметров

3. Управление событиями

- генерация

- регистрация

4. Уведомления

- каналы

- адресаты

5. Визуализация

- графики

- цветовая индикация

6. Хранение данных

- локальное

- удалённое

7. Управление доступом

- роли

- права

6. Шаг 5. Добавление временных характеристик

Проблема: Недостаточно требований к времени реакции системы

✔ Требуется добавить:

- время обновления состояния

- максимальная задержка уведомления

- частота анализа данных

- время обнаружения отклонения

Пример: Система должна обнаруживать выход параметра за критический порог не позднее чем через 10 секунд после получения измерения.

7. Шаг 6. Усиление предметной привязки

❗ Проблема: Требования частично абстрактны

✔ Требуется:

- указать контроль в двух точках (вход/выход)

- учесть специфику параметров (азотистые соединения)

- подчеркнуть назначение: контроль среды аквакультуры

8. Шаг 7. Связь с архитектурой

Проблема: Требования не привязаны к компонентам

✔ Требуется: Для ключевых требований указать:

- где реализуется (подсистема)

- каким компонентом

Пример:

| Требование | Подсистема |
| --- | --- |
| мониторинг | уровень предприятия |
| сбор данных | edge |
| аналитика | ЦХОД |

9. Шаг 8. Доработка нефункциональных требований

✔ Требуется:

1. Привязка к подсистемам

Например:

- буферизация → edge

- хранение → сервер

2. Привязка к рискам

Каждое требование должно отвечать: «какую проблему оно решает»

Примеры:

- отказ связи → буферизация

- потеря данных → резервное копирование

3. Введение приоритетов

Разделить:

- критические (доступность, надёжность)

- важные

- второстепенные

4. Упрощение технологических деталей

Перенести в следующий этап проектирования:

- конкретные протоколы

- ОС

10. Шаг 9. Связь с онтологией

✔ Требуется:

Показать соответствие:

- параметр → измерение → данные

- событие → уведомление

- пользователь → роль

Это обеспечит целостность модели

11. Критерии зрелых требований

Требования считаются доработанными, если:

✔ выделено ядро (мониторинг)

✔ описана динамика системы

✔ есть цепочка «данные → событие → действие»

✔ требования структурированы

✔ учтён временной аспект

✔ есть связь с архитектурой

✔ есть связь с онтологией

✔ нефункциональные требования обоснованы

Итоговая методическая установка

Требования должны описывать не только функции системы, но и её поведение как системы мониторинга, в которой состояние определяется значениями параметров, а отклонения приводят к формированию событий и уведомлений.

Ожидаемый результат

После доработки студенты должны получить требования, которые:

- описывают логику системы

- связаны с архитектурой

- отражают предметную область

- могут быть напрямую использованы для проектирования