## 2. Пользовательские сценарии использования (дополненная версия)

### 2.1. Сценарий: Оператор контролирует параметры водной среды

Актор: Оператор предприятия

Цель: Убедиться в нормальном состоянии водной среды обитания аквакультуры

Основной сценарий:

1. Оператор открывает интерфейс системы на АРМ.

2. Видит графики и текущие значения по всем датчикам в двух точках контроля (вход и выход очистных).

3. В штатном режиме проверяет показания по регламенту.

4. При выходе параметра из зелёной зоны получает уведомление.

5. При переходе параметра из жёлтой зоны в красную получает повторное уведомление.

6. Анализирует ситуацию и при необходимости вызывает инженера или технолога.

### 2.2. Сценарий: Ответственный работник получает уведомление о критическом отклонении

Актор: Инженер / главный технолог (удалённый ответственный работник)

Цель: Оперативно отреагировать на недопустимое отклонение параметров

Основной сценарий:

1. Ответственный работник получает индивидуальное уведомление (по согласованному каналу: Telegram, email, SMS) о переходе параметра в красную зону.

2. Удалённо подключается к ЦОД предприятия через VPN с авторизацией.

3. Анализирует динамику изменений и исторические данные.

4. Принимает решение:

  - вызвать ремонтную бригаду;

  - проверить работу очистных сооружений;

  - скорректировать технологический процесс.

5. Фиксирует факт реагирования.

### 2.3. Сценарий: Аналитик-технолог исследует долгосрочные данные

Актор: Научный сотрудник (аналитик-технолог)

Цель: Выявить корреляции между параметрами водной среды и биологическими показателями

Основной сценарий:

1. Аналитик подключается к удалённому серверу через Интернет.

2. Запрашивает данные за несколько лет по одному или нескольким объектам.

3. Сравнивает динамику параметров (аммоний, нитраты, pH, кислород) с внешними данными (темпы роста, состав кормов).

4. Строит графики, выгружает данные для статистической обработки.

5. Использует результаты для научных отчётов или оптимизации технологии.

### 2.4. Сценарий: Администратор управляет доступом и резервным копированием

Актор: Администратор системы

Цель: Обеспечить безопасность, доступность и сохранность данных

Основной сценарий:

1. Администратор создаёт учётные записи новых пользователей.

2. Назначает роли: оператор, ответственный работник, аналитик-технолог.

3. Настраивает права доступа к ЦОД и удалённому серверу.

4. Контролирует активность пользователей и каналы VPN.

5. Организует регулярное резервное копирование данных ЦОД.

6. Обеспечивает асинхронную выгрузку данных на удалённый сервер.